Приложение № 8

Справка по внесению изменений в проектную документацию по замечаниям ГАУ АО «Управление государственной экспертизы»

Согласно требованиям пункта 7.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» одним из условий получения положительного заключения государственной экспертизы является включение в качестве приложения к разделу «пояснительная записка»  справки с описанием изменений, внесенных в проектную документацию, по форме, изложенной ниже.

Пример

| Номер замечания | Содержание замечания госэкспертизы | Содержание ответа | Номер листа (тома) проектной документации с внесенными изменениями | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Представить копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске ООО «ПИК» к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (часть 4 статьи 48 Градостроительного кодекса). | Замечание принято. Представлено свидетельство № 0190-2009-83000125651-01 от 30.12.2009 о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное СРО «Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение проектировщиков»» (СРО–П-042-06252009). | ПЗ, приложение 2, стр.37. |  |
| 4.2.2 | В соответствии с требованиями подпункта «н» пункта 14 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», привести в проекте перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения. | Замечание принято. Проект дополнен перечнем мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения. | АС, лист 15; ПЗ, лист 9. |  |